## ТЗ ТДС
Техническое задание на изготовление Шкафа Управления по объекту
на территории
Назначение
Поддержание давления
Пожаротушение
Дренажная
Наполнение
Клапана
Иное
Общее количество приводов |  | Кол-во | Ном. ток, А | Мощность, кВт | Кол-во фаз
Количесво рабочих
Колиество резервных
Жокей (подпор)
Жесткий резерв
Количество клапанов, напряжение (220/24)
Тип пуска
Прямой
Плавный
Звезда-треугольник
Каскадно-частотный
Мультичастотный (по 1 ЧП на каждый насос)
Иное
Тип Управления |  | Кол-во
Датчик давления 4-20мА
Датчик давления 0-20мА
Датчик давления 0-10В
Дискретный датчик давления
По расходомеру
Поплавковый датчик уровня
Гидростатический датчик уровня (тип сигнала)
Датчик выхода на режим (для пожарных станций) - тип сигнала
Риверсивный (для клапана)
Электромеханический с возвратной пружиной (для клапана)
Управляющий сигнал 220/24 (для клапана)
Иной (указать тип датчика, выходной сигнал и алгоритм работы)
Защита от сухого хода |  | Кол-во
Реле давления (4-20мА)
Реле давления (сухой контакт)
Поплавковый датчик уровня
Иная защита (указать тип датчика и выходной сигнал)
Защита насосов |  | Сух.контакт/сопротивление/RTC
Датчик наличия воды в масляной камере двигателя
Датчик температуры обмоток статора
Иные (указать тип датчика и выходной сигнал)
Опции
Контроллер/программируемое реле (указать тип)
АВР (2 ввода электропитания, тип АВР)
Уличное исполнение (IP65) (-20/+30 °С)
Проблесковый маячек, сирена
Графическая панель оператора
Уличное исполнение (IP65) (-40/+50 °С)
Вольтметр на каждый ввод
Амперметр на каждый насос
2 независимых ввода (без АВР)
Счетчики моточасов
Счетчики эл энергии (на каждый ввод)
Розетка 220В
Освещение в ШУ
Управление задвижками (количество, ток, фазы)*
Иное
* Обязательно указать алгоритм открытия/закрытия задвижек:
Алгоритм работы шкафа
Индикация и органы управления:
Согласно штатному РЭ 02.0119 к шкафу управления
Дополнительно
ФИО | ____________________/________________/ Должность | Инженер МТО
Огранизация | ____ООО " "__________________________________ Дата заполнения | 2017-08-29
М.П.